Приложение

к распоряжению Клинцовской

городской администрации

от « 01 » 06.2015г. №576р

Перечень мероприятий, направленных на подготовку к зиме 2015-2016 годов

городского округа «город Клинцы Брянской области».

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Обоснование необходимости | Финансовые потребности, млн. руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 – 2016 годы |
| Система теплоснабжения |
| 1.1 | Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Радиаторов | квт. | 58,6 | Износ | 0,25 | ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Жилкомсервис» |
|  | Трубопроводов | м | 1527,5 | Замена изношенных трубопроводов | 1,504 | МУП «Тепловые сети» ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «Наш дом» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Запорной арматуры | шт. | 1016 | Замена изношенных задвижек | 0,831 | МУП «Тепловые сети» ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «Наш дом» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Промывка и опрессовка внутридомовые сети (МКД) Магистральные сети (опресовка) | шт. м | 298 42778 | Проверка на герметичность и выявление изношенных участков, обеспечение качественного теплоснабжения | 2,244 0,08 | ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» ООО «УК Управдом» ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «Наш дом» МУП «Тепловые сети» |
|  | Грунтовка труб | м2 | 157,5 | Под изоляцию | 0,007 | ООО «УК «Гарант» |
|  | Элеваторных узлов | шт. | 35 |  | 0,124 | ООО «УК «Гарант» |
| 1.2 | Ремонт котельных: |  |  |  |  |  |
|  | Котлов на газовом топливе (на угле) | шт. | 25 | Ремонт штукатурки для устранения подсоса воздуха | 0,128 | МУП «Тепловые сети» |
|  | Тепловых пунктов | шт. | 4 | Текущий ремонт |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 | 650 | Устранение течей | 0,075 | МУП «Тепловые сети» |
|  | Итого |  |  |  | 5,243 |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 2.1 | Ремонт инженерного оборудования горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводов | м | 2472 | Замена изношенных трубопроводов | 2,347 | МУП «Тепловые сети» ООО «Наш дом» ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Запорной арматуры | шт. | 1171 | Замена изношенных задвижек | 0,884 | МУП «Тепловые сети» ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
|  | Промывка и опрессовка | м | 23048 | Проверка на герметичность и выявление изношенных участков | 0,371 | МУП «Тепловые сети» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
|  | Модернизация ЦТП (бойлерных) | шт. | 3 | Улучшение качества снабжения ГВС | 1,17 | МУП «Тепловые сети» |
|  | Встроенный водонагреватель (бойлер) | шт. | 4 | Разборка, промывка, очистка, гидр. испытание | 0,203 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» |
|  | Итого |  |  |  | 4,975 |  |
| Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  | МУП «Тепловые сети» |
| 3.1 | Ремонт инженерного оборудования водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и замена пожарных гидрантов | шт. | 5 | Обеспечение требований пожарной безопасности | 0,041 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Замена пришедших в негодность крышек смотровых колодцев | шт. | 20 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 0,035 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Промывка водопроводных сетей | км. | 25 | Улучшение качества воды | 0,075 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Ремонт насосов на КНС | шт. | 6 | Обеспечение надежности работы оборудования | 0,075 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Ремонт вторичных отстойников | шт. | 4 | Повышение качества очистки сточных вод | 0,041 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Чистка иловой карты | м3 | 3000 | Обеспечение экологической безопасности | 0,37 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Ремонт и замена арматуры | шт. | 694 | Предотвращение аварий на участках | 0,522 | МУП «ВКХ г. Клинцы» ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
|  | Ремонт кровли н/станции 2 подъема | м2 | 325 | Износ кровли | 0,21 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Капитальный ремонт бытовых помещений на КОС | м2 | 300 | Обеспечение техники безопасности | 0,083 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Ремонт и изоляция трубопроводов | м | 326 | Замена | 0,411 | ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
|  | Перекладка водопровода по ул. Пушкина, 5 | п. м | 75 | Высокий износ сетей. Обеспечение надежности водоснабжения | 0,037 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Ремонт трубопроводов | м | 1224 | Высокий износ сетей. Обеспечение надежности водоснабжения | 0,611 | ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 20 | Высокий износ сетей. Обеспечение надежности водоснабжения | 0,097 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Ремонт водоразборных колонок | шт. | 45 | Высокий износ сетей. Обеспечение надежности водоснабжения | 0,05 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 3.2 | Ремонт инженерного оборудования водоотведения: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопроводов (замена изношенной канализационной линии по ул. Кронштадтская, 1) | п. м | 30 | Высокий износ сетей | 0,019 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Ремонт трубопроводов | м | 551 | Износ сетей | 0,613 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 20 | Износ. Обеспечение без аварийной работы сети | 0,097 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
|  | Промывка систем и т.д. | м | 1428 | Обеспечение без аварийной работы сети | 0,164 | МУП «ВКХ г. Клинцы» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Итого |  |  |  | 3,551 |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт инженерного электрооборудования: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования в трансформаторных подстанциях (ТП) | шт. | 153 | Обеспечение надежности работ оборудования | 0,5 | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» |
|  | Световой электропроводки | м | 1600 | Обеспечение надежности электроснабжения | 0,099 | ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
|  | Силовой электропроводки | м | 8499 | Срок эксплуатации выше нормативного. Нарушение целостности конструкции железобетонных опор , загнивание деревянных опор. Жалобы потребителей. | 10,152 | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Вводных устройств | шт. | 124 | Обеспечение надежного электроснабжения | 0,367 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
|  | Электрощитовых | шт. | 11 | Обеспечение надежного электроснабжения | 0,055 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» |
|  | Электродвигателей | шт. | 2 | Обеспечение надежного электроснабжения | 0,006 | ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
|  | Итого |  |  |  | 11,179 |  |
| Жилой фонд |
| 5.1 | Ремонт кровли (текущий) | м2 | 8245 | Износ кровли | 5,238 | ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
| 5.2 | Ремонт чердачных помещений: |  |  |  |  |  |
|  | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков и т.д. | м | 252 | Износ | 0,063 | ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
| 5.3 | Ремонт фасадов: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска | м2 | 1498 | Износ | 0,726 | ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Герметизация швов | м | 1733 | Износ | 0,862 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Наш дом» |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 1027 | Износ | 0,356 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Наш дом» |
|  | Утепление оконных проемов | м2 | 278 | Соблюдение требований по энергосбережению | 0,286 | ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Утепление дверных проемов и т.д. | м2 ш.т. | 353 8 | Износ | 0,128 0,034 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Наш дом» |
| 5.4 | Ремонт подвальных помещений: |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов | м | 3428 |  | 1,649 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» ООО «Наш дом» |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств и т. д. | м | 96 | Износ | 0,05 | ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
| 5.5 | Ремонт покрытий дворовых территорий: |  |  |  |  |  |
|  | Отмосток | м2 | 1076 | Износ | 0,654 | ООО «Жилкомсервис» ООО «Наш дом» ООО «УК «Гарант» ООО «УК Управдом» ООО «УК «Управдом плюс» |
|  | Приямков и т. д. | шт. | 10 |  | 0,025 | ООО «Жилкомсервис» ООО «УК «Гарант» |
|  | Итого |  |  |  | 10,071 |  |
|  | Всего |  |  |  | 35,019 |  |