РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.05.  2018г. № 507-р

г. Клинцы

Об утверждении сводного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного состояния оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей:

1. Утвердить «Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018 год» (Приложение).

2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Клинцовской городской администрации  Никулина Ю.Н.

Глава Клинцовской

городской администрации                                                                  А.И. Морозов

Приложение

к распоряжению Клинцовской

городской администрации

от ____________года  № ____

СВОДНЫЙ  план ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа

«город  Клинцы Брянской области»» на  2018 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Сроки проведения ремонта исполнения | Виды ремонта | Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячего водоснабжения которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплотрасса отопления от ТК11 до ТК15 по ул. Союзная, замена участков: От ТК11 до ТК 12 2Q159 L=17м От ТК12 л до ТК 13л 2Q159 L=23м От ТК13л до ТК 14л 2Q133 L=43м От ТК14л до ТК 15л 2Q133 L=9м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 2 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК105 ж/д по ул. Дзержинского, 36, замена участков: От ТК105 до ТК 109 2Q108; Q 89- Q57 L=95м От ТК109 до ж/д по ул. Дзержинского, 36 2Q89; Q57, Q32 L=80м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС МКД по ул. Дзержинского,36 |
| 3 | Теплотрасса отопления от ТК5 до ТК9л по пр. Ленина, замена участка 2Q159 L= 120м | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 4 | Теплотрасса отопления от ТК5 до ТК7 по пр. Ленина замена участков: От ТК 7 до ТК 6 2Q426; замена на 2Q 273 L=62м От ТК 6 до ТК 5 2Q273 L=110м | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя и горячей воды МКД по ул. Скоробогатова, №№ 1,3,5,7,9; пр. Ленина, 49б, 49а; ул. Дзержинского, 36,40,42,44; ул. Пушкина, 5,25,33,37; ул. Кюстендилская, 50,52; ул. Лермонтова, 51; ул. К.Маркса, 34,36; ул. П. Коммуны,7; пер. Зайцева,5; ул. Гагарина, 48,112,112а; ул. Свердлова, 59; ул. Александрова,47,49; пер. Урицкого,2; (МБДОУ Д/С №11, Д/С№ 25,Д/С №3; бассейн ул. Лермонтова; (стоматология) ул. Гагарина; (Детская реабилитация) ул. Дзержинского, 42, (ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Роспотребнадзор) ул. Скоробогатова,7 7а; (ЦСМ, Банк УралСиб, УПФР) пер. Урицкого,12; (ТЦ «Гранд парк») ул. Дзержинского,57 |
| 5 | Теплотрасса отопления от ТК56 до ТК58 по ул. Ворошилова 2Q 108 –Q 89 L=127м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 6 | Теплотрасса отопления от ТК48 до ТК49 по ул. Мира 2Q 219,2Q 159, 2Q133 L=144м | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 7 | Теплотрасса отопления по ул. Мира ,57замена участков: От ТК 44 А до ТК 44 2Q114 L=82м От ТК 44 до ТК 45 2Q108 L=43м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 8 | Теплотрасса отопления от ТК37Б до ТК38 по ул. Ворошилова 2Q76 L=80м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 9 | Теплотрасса отопления по ул. Мира, 26 2Q57 L=55м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 10 | Теплотрасса отопления по ул. Мира (поселок) 2Q76 L=105м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 11 | Теплотрасса отопления от ТК82 до ТК83 по ул. Калинина: 3Q159 L=25м 2Q108 L=25м | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 12 | Теплотрасса отопления от ТК66А до ТК89 по ул. Мира: 2Q219 L=26м 2Q108 L=26м | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 13 | Теплотрасса отопления от ТК107 до ТК108А по ул. Скоробогатова 2Q108 L=61м 2Q76 L=61м | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 14 | Теплотрасса отопления от ТК2а до ТК 27л по ул. Ворошилова замена участков: От ТК 2 А до ТК 26л 2Q108 L=25м От ТК 26л до ТК 27л 2Q108 L=59м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя и горячей воды по объектам нет |
| 15 | Замена участка трассы ГВС пер. Урицкого L=60м | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя и горячей воды МКД пер. Урицкого,12; (ЦСМ, Банк УралСиб); Д/С №25; ул. Александрова, 47,49; (ТЦ «Гранд парк») ул. Дзержинского,57 |
| 16 | Замена элеваторного узла в ТК 16В, ул. Рябко-1 ед. | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 17 | Ремонт ТК 89 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 18 | Замена запорной арматуры (по необходимости) | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 19 | Котельная №9: Теплотрасса от ТК- 3 до ТК-4, 2Q108 L=60м | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 20 | Котельная №9: Теплотрасса в подвале ж.д. №98 по ул. Октябрьской 2Q89 L=10м | II кв. | Капитальный ремонт |  |
| 21 | Котельная №21: Теплотрасса: от котельной до ТК-6 2Q76 L=120м | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 22 | Котельная №24: Теплотрасса от ТК- 1 до ТК-19- и до ж.д. № 2А ул. К.Либкнехта 2Q108 L=50м и 2Q89 L=50м | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 23 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-251 до ТК-252 (за зданием №3 по ул. Б.Полка) 2Q219 L=35м | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 24 | Теплотрасса "Город-2": от ТК-267 до ТК-268 2Q76 L=38м | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 25 | Теплотрасса "Город-2": от ТК-281 до ТК-283 2Q108 L=23м | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 26 | Теплотрасса "Город-2": от ТК-269 до ТК-270 2Q76 L=100м | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 27 | Котельная №3: Ремонт парового котла Универсал-6 ( замена секции) | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 28 | Котельная №17: замена сетевого насоса КМ 100-80-160 (с двигателем) | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 29 | Котельная №31: замена расходомера-счётчика пара | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 30 | Чистка поверхностей нагрева и ремонт топочных котлов ДКВР-6,5/13 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 31 | Ревизия и ремонт фильтров ХВП | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 32 | Ремонт блока питательных насосов и напорных трубопроводов питательной воды, ревизия электропривода питательных насосов | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 33 | Ремонт сетевых и подпиточных насосов. Ревизия электропривода сетевых и подпиточных насосов. | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 34 | Ревизия запорной арматуры и распределительных узлов, колодцев и артезианских скважин | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 35 | Контрольная опрессовка системы отопления | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |
| 36 | Утепление участков теплотрасс с ветхим состоянием изоляции | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений по объектам нет |