РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26.11. 2021   №   1309-р

Об утверждении сводного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2022 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного состояния оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей:

1. Утвердить «Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2022 год» (Приложение).

2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городской администрации Ф.Н. Сушок.

Глава  городской администрации                                                   С.Ю. Евтеев

Заместитель главы городской администрации                              Ф.Н. Сушок

И.о. начальника отдела перспективного развития и

благоустройства  городской администрации                              И.А. Гребенец

| Начальник отдела правовой экспертизы, юридического сопровождения и судебной защиты городской администрации | И.Н. Лаврова |
| --- | --- |

Симоненко Татьяна Анатольевна

8 (48336) 4-32-89

Приложение

Утвержден

распоряжением  Клинцовской

городской администрации

от 26.11.2021  № 1309-р

СВОДНЫЙ  план ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа

«город  Клинцы Брянской области»» на  2022 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м. | Сроки проведения ремонта исполнения | Виды ремонта | Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячего водоснабжения которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная № 9: Участок теплотрассы: от: ТК-9 до ТК-11 (2Ф=188) | 30 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 2 | Котельная № 17: Теплотрасса: от: ТК-6 до ж.д. 42 пр. Ленина (2Ф=108) | 90 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 3 | Котельная № 21: Теплотрасса: от: ТК-6 до ж.д. № 3 ул. ул. Центральная (2Ф=57) | 40 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 4 | Котельная № 24: Теплотрасса: от: ТК-6 до ТК-7 (территория парка) (2Ф=159) | 80 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 5 | Теплотрасса «Город-2» : На участке от ТК-275 ло ТК-276 по пер. Б.Полка (на ж.д.22) (2Ф=133 /ф= 108) | 110 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 6 | Ремонт участка теплотрассы ул. Дзержинского, от ТК-202 до ТК-203; 2Q133;159;108 | 128 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 7 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-204 до МКД Дзержинского, 44; 4Q108;76 | 376 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 8 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-108А до МКД Скоробогатова, 7; 4Q89;76 | 240 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 9 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-311 до МКД Мира, 27; 2 Q89 | 372 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 10 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-33 до МКД Ворошилова, 60; 4 Q159; 108 | 480 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 11 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-34 до МКД Мира, 119; 2 Q133 | 74 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 12 | Ремонт участка теплотрассы Мира, 119 (подвал) 2 Q108 | 242 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 13 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-85 до МКД Союзная, 106; 4 Q108; 89 | 432 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 14 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-11А до ТК-12 ул. Пушкина; 2 Q325 | 140 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 15 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-14 до Прокуратуры, ул. Пушкина | 240 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 16 | Ремонт участка теплотрассы пер. Урицкого,2; 2 Q108 | 74 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 17 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-76А до МКД № 134 ул. Кирова; 4 Q108; 89 | 188 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 18 | Ремонт участка теплотрассы от МКД № 134 до ТК-94А; ул. Кирова; 4 Q89; 76 | 340 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 19 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МКД № 138 ул. Кирова; 4 Q76; 57 | 44 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 20 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МКД № 138А ул. Кирова; 4 Q76; 57 | 24 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 21 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-92 к МКД №50 ул. Мира; 4 Q108; 89 | 108 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 22 | Ремонт участка теплотрассы от ТК ЦТП-2 до МКД №59 ул. Свердлова; 4 Q89; 76 | 144 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 23 | Замена сальниковых компенсаторов ул. Союзная, 101 Б; 2 Q500; 2 ед. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 24 | Замена сальниковых компенсаторов ул. Пушкина; ТК-7; 2 Q400; 2 ед. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 25 | Замена сальниковых компенсаторов ТК-12; ул. Пушкина, 20; 3 Q300; 3 ед. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 26 | Замена сальниковых компенсаторов ул. Пушкина- П. Коммуны, ТК-14; 2 Q300; 2 ед. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |

| Согласовано: МУП «Тепловые сети» Перепелкин Е.Б. | Согласовано: ООО «Клинцовская теплосетевая компания» Мефед А.Г. |
| --- | --- |