РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.11. 2022   №   1261-р

Об утверждении сводного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного состояния оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей:

1. Утвердить «Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2023 год» (Приложение).

2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городской администрации Ф.Н. Сушок.

И.о. главы  городской администрации                                               Л.Д. Лубская

Заместитель главы городской администрации                                 Ф.Н. Сушок

Начальник отдела перспективного развития и

благоустройства  городской администрации                                 И.А. Гребенец

| Начальник отдела правовой экспертизы, юридического сопровождения и судебной защиты городской администрации | И.Н. Лаврова |
| --- | --- |

Симоненко Татьяна Анатольевна

8 (48336) 4-32-89

Приложение

Утвержден

распоряжением  Клинцовской

городской администрации

от  28.11.2022  № 1261-р

СВОДНЫЙ  план ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа

«город  Клинцы Брянской области»» на  2023 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м. | Сроки проведения ремонта исполнения | Виды ремонта | Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячего водоснабжения которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная №2: Участок теплотрассы: от ТК-5 - до ж.д. ул. Пушкина, 34, замена трубопроводов отопления Q - 108 | 24 | II квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 2 | Котельная №2: переврезка трубы в ТК-1, ТК-2, ТК-3, замена трубопровода Q - 159 | 9 | II квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 3 | Котельная №3: замена трубопровода Q - 57 | 10 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 4 | Котельная №9: Теплотрасса: от ТК-3 – до детского сада №14 "Рябинка", замена трубопроводов отопления Q - 89 | 12 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 5 | Котельная № 10: Теплотрасса: от ТК-2 до ж.д. № 27а по ул. Декабристов, замена трубопроводов отопления Q - 108 | 45 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 6 | Котельная № 20: Теплотрасса: от ТК-31 - до ТК-32 и до ж.д. ул. Дзержинского 5, замена трубопроводов отопления Q - 89 | 50 | II квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 7 | Котельная №21: часть участка до ТК-12 и от ТК12 до детского сада № 24 "Яблонька", замена трубопроводов отопления Q - 76 | 40 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 8 | Котельная №24: Участок теплотрассы от ТК-10 до угла поворота, замена трубопроводов отопления Q - 89 | 78 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Котельная №17: Участок от кот.№17 до ТК-4, замена трубопровода Q - 159 | 12 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы ул. Дзержинского, от ТК-202 до ТК-203; 2Q133; 159; 108 | 128 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-108А до МКД Скоробогатова, 7; 4Q89;76 | 240 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-311 до МКД Мира, 27; 2Q89 | 372 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-34 до МКД Мира, 119; 2Q133 | 74 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-11А до ТК-12 ул. Пушкина; 2Q325 | 86 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-76А до МДК № 134 ул. Кирова; 4Q108;89 | 188 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от МДК №134 до ТК-94А; ул. Кирова; 4Q89;76 | 340 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МДК №138 ул. Кирова; 4Q76;57 Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МДК №138А ул. Кирова; 4Q76;57 | 44 24 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК ЦТП-2 до МКД №59 ул. Свердлова; 4Q89;76 | 144 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Замена сальниковых компенсаторов ул. Пушкина – П. Коммуны, ТК-14; 2Q300; | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 64 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Замена сальниковых уплотнителей на сальниковых компенсаторах | 41 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей | 20 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Количество ЦТП планируемых к осенне-зимней подготовки | 9 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП № 1 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №1 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №2 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №2 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №3 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №3 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №4 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №4 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №5 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №5 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №12 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №12 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №45 промывка, очистка, водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №45 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №47 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №47 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №1 ул. Гагарина,72. Промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №1 ул. Гагарина,72. ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |

| Согласовано: МУП «Тепловые сети» Перепелкин Е.Б. | Согласовано: ООО «Клинцовская теплосетевая компания» Мефед А.Г. |
| --- | --- |