# РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    24.05. 2022  №  861

Об утверждении программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов и состава комиссий

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Клинцы, в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов (Приложение 1).

1.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии - организаций, управляющих многоквартирными домами (Приложение 2).

1.3. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии - бюджетных учреждений (Приложение 3).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Клинцовской городской администрации  Сушок Ф.Н.

Глава Клинцовской 
городской администрации                                                               С.Ю. Евтеев

|  | Приложение 1 к постановлению Клинцовской городской администрации от 24.05.2022 № 861 |
| --- | --- |

Программа проведения проверки  готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области»

к отопительному периоду 2022-2023 годов.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая программа проведения проверки  готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103,  и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверке подлежат потребители тепловой энергии, указанные в приложении 1 к настоящей Программе.

1.3. Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением Клинцовской городской администрации.

2. Порядок проведения проверки.

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Приокского управления Ростехнадзора,  представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.3. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных разделом 3 настоящей Программы (далее - требования по готовности).

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) согласно приложению 3 к настоящей Программе с указанием сроков их устранения.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется согласно приложению 4 по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.8. настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.8. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# 3. Требования по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии.

3.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии согласно приложения 1 к настоящей программе к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 3.1 настоящей Программы.

|  | Приложение 1 к Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов. |
| --- | --- |

Перечень организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

| № п/п | Наименование организации | Перечень объектов, подлежащих проверке | Сроки проведения проверки |  | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации, управляющие жилищным фондом |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Наш дом» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК на момент проверки | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 2 | ООО «УК Жилфонд» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК на момент проверки | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 3 | ООО «УК Эксперт» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК на момент проверки | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 4 | ООО «УК «Гарант» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК на момент проверки | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 5 | ООО «Жилкомсервис» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК на момент проверки | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 6 | ООО «ДЛ-Сервис» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК на момент проверки | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 7 | ООО «Жилкоммунхоз» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК на момент проверки | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 8 | ТСЖ «Весна» | МКД ул. Мира, 59б | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 9 | ЖСК-20 | МКД ул. Ворошилова, 60 | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 10 | ТСЖ «Восток» | МКД ул. Лермонтова, 36 | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| 11 | ТСЖ «Новый Дом» | МКД ул. Ворошилова, 35 А | до 31.08.2022 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |  |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 12 | МБОУ – Гимназия № 1 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 13 | МБОУ – СОШ № 2 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 14 | МБОУ – СОШ № 3 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 15 | МБОУ – СОШ № 4 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 16 | МБОУ – СОШ № 5 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 17 | МБОУ – СОШ № 6 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 18 | МБОУ – СОШ № 7 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 19 | МБОУ – СОШ № 8 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 20 | МБОУ – СОШ № 9 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 21 | МБОУ – Ардонская СОШ | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 22 | МБОУ – Займищенская СОШ | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 23 | МБОУ - Прогимназия №1 | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 24 | МБДОУ - детский сад №2 "Соловушка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 25 | МБДОУ - детский сад №3 "Колобок" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 26 | МБДОУ - детский сад №7 "Орленок" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 27 | МБДОУ - детский сад №8 "Тополек" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 28 | МБДОУ - детский сад №10 "Ручеек" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 29 | МБДОУ - детский сад комбинированного вида №11 "Земляничка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 30 | МБДОУ - детский сад №12 "Дюймовочка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 31 | МБДОУ - детский сад компенсирующего вида №14 "Рябинка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 32 | МБДОУ – детский сад комбинированного вида №15 «Белочка» | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 33 | МБДОУ - детский сад комбинированного вида №17 "Светлячок" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 34 | МБДОУ - детский сад №18 "Василек" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 35 | МБДОУ - детский сад №20 "Теремок" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 36 | МБДОУ - детский сад №22 "Солнышко" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 37 | МБДОУ - детский сад №23 "Снегирек" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 38 | МБДОУ - детский сад №24 "Яблонька" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 39 | МБДОУ - детский сад №25 "Огонек" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 40 | МБДОУ - детский сад №26 "Ласточка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 41 | МБДОУ - детский сад №27 "Чебурашка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 42 | МБДОУ - детский сад №28 "Елочка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 43 | МБДОУ - детский сад №29 "Родничок" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 44 | МБДОУ - детский сад №30 "Звездочка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 45 | МБДОУ - детский сад комбинированного вида №31 "Золотая рыбка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 46 | МБДОУ - детский сад компенсирующего типа №32 "Сказка" | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 47 | МБОУ ДОД – ЦДТ | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 48 | МБОУ ДОД – СЮТ | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 49 | МБОУ - КГЦПМСС | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 50 | МБОУ ДОД «ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона» | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 51 | МБОУ ДОД «ДЮСШ им В. И. Шкурного» | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 52 | ГБОУ «Клинцовская кадетская школа-интернат «Юный спасатель» | Здание учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| 53 | ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 54 | ГБУЗ «Клинцовский дом ребенка» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 55 | МБУ ДО «ДШИ им. Е. М. Беляева» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 56 | МБУ «ДК г. Клинцы» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 57 | МБУК «ЦБС г. Клинцы» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| Учреждения социального направления |  |  |  |  |  |
| 58 | ГКУ «ОСЗН г. Клинцы» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 59 | ГКУ «КЦСОН г. Клинцы и Клинцовского района» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| 60 | МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Клинцы» | Здания учреждения | до 31.08.2022 |  | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |

|  | Приложение 2 к Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов. |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

____________________                                         ___" _______________ 2022г.

(место составления акта)                                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым  образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "___" _________________ 2022 г., утвержденной

__________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности   к отопительному периоду)

с "___" _____________ 2022 г. по "___" ____________ 2022 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду __________________

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: __________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к  отопительному  периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г. <*>

Председатель комиссии:    __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:   _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2022г.  __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя   (его уполномоченного представителя                муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой  организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовности  к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  | Приложение 3 К Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов. |
| --- | --- |

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№____ от «_____»_______________ 2022 г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

|  | Приложение 4 к Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023г.г.

Выдан____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,   потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________ №______________

_______________________/_____________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

|  | Приложение 2 к постановлению Клинцовской городской администрации от 24.05. 2022 № 861 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии - организаций, управляющих многоквартирными домами.

| Сушок Ф.Н. | –заместитель главы Клинцовской городской администрации, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Гребенец И.А. | - начальник отдела перспективного развития и благоустройства Клинцовской городской администрации, заместитель председателя комиссии. |
| Симоненко Т. А. | - ведущий специалист отдела перспективного развития и благоустройства Клинцовской городской администрации, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Чентырев В. А. | – начальник МКУ «УГОЧС г. Клинцы Брянской обл.», заместитель председателя комиссии. |
| Мефед А. Г. | - директор ООО «Клинцовская теплосетевая компания». |
| Перепелкин Е.Б. | Директор МУП «Тепловые сети» |
| Дербин Э.В. | – начальник Клинцовского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| Виноградов А.В. | – начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию). |

|  | Приложение 3 к постановлению Клинцовской городской администрации 24.05. 2022 № 861 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2023 годов потребителей тепловой энергии - бюджетных учреждений.

| Сушок Ф.Н. | –заместитель главы Клинцовской городской администрации, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Байдакова Е. В. | - директор МБУ «КЦОСО г. Клинцы», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Чентырев В. А. | – начальник МКУ «УГОЧС г. Клинцы Брянской обл.»; |
| Гапошко Т.А. | – начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Клинцовской городской администрации; |
| Мефед А. Г. | - директор ООО «Клинцовская теплосетевая компания»; |
| Перепелкин Е.Б. | Директор МУП «Тепловые сети» |
| Дербин Э.В. | – начальник Клинцовского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| Виноградов А.В. | – начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию). |

Примечание: Представители Приокского управления Ростехнадзора участвуют в проверке учреждений образования и здравоохранения города Клинцы.