РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                 

от «31» 07.2014г. № 2194
                г. Клинцы

	Об оценке готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов.  


 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Клинцы, в целях оценки готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки  готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов (Приложение №1).  

1.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Клинцовской городской администрации Мефеда А. Г.

	Глава  Клинцовской 

городской администрации
	А. В. Белаш


	
	Приложение №1

к постановлению Клинцовской городской администрации 

от «31»07.2014г. № 2194


Программа проведения проверки  готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области»
 к отопительному периоду 2014-2015 годов.  
1. Общие положения.
      1.1. Настоящая программа проведения проверки  готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103,  и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

        1.2. Проверке подлежат теплоснабжающие и теплосетевые организации, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе.
        1.3. Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением Клинцовской городской администрации.
2. Порядок проведения проверки.

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. 
2.2. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Приокского управления Ростехнадзора. 

2.3. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных разделами 3 - 4 настоящей Программы (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

   2.4. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) согласно приложению № 3 к настоящей Программе с указанием сроков их устранения.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Сроки выдачи паспортов не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.8. настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.8. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1 настоящей Программы.

	
	Приложение №1

к Программе проведения проверки  готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций  городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов.  


Перечень организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.  

	№ п/п
	Наименование организации
	Перечень объектов, подлежащих проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	Источники теплоснабжения и объекты теплосетевого хозяйства

	1
	 МУП «Тепловые сети»
	Котельные и объекты теплосетевого хозяйства
	до 01.10.2014
	В соответствии с разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы

	2
	ООО «Клинцовское УПП»
	Котельная и объекты теплосетевого хозяйства
	до 01.10.2014
	В соответствии с разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы



	3
	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области
	Котельная и объекты теплосетевого хозяйства
	до 01.10.2014
	В соответствии с разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы

	4
	ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
	Объекты теплосетевого хозяйства
	до 01.10.2014
	В соответствии с разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы

	5
	ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
	Объекты теплосетевого хозяйства
	до 01.10.2014
	В соответствии с разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы


	
	Приложение №2

К Программе проведения проверки  готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов.  


                                    АКТ

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    __________________________               "____" _________________ 2014г.

      (место составления акта)                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

                                                  (форма документа и его реквизиты, которым                        

                                                                        образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" ______________ 2014г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

           (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

                               готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 2014г. по "__" ____________ 2014г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

            (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

           организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

      отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

                                (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015гг.

<*>
Председатель комиссии:    _________________________________________________

                                                                (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _______________________________________________________

                                                             (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:     ____________________________________________________

                                                            (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2014г.  ______________________________________________________

                                                     (подпись, расшифровка подписи руководителя   (его уполномоченного представителя)

                                                                           муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации,

                                                                           потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовности

                                                                           к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

	
	Приложение №3

к Программе проведения проверки  готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов.  


Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту 

№____ от «_____»_______________ 2014г.
проверки готовности к отопительному периоду.
1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________





(дата)

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________





(дата)

3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________





(дата)

	
	Приложение №4

к Программе проведения проверки  готовности теплоснабжающих  и  теплосетевых организаций городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 годов.  


ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2014/2015г.г.
Выдан_________________________________________________________________________,

               (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,               

            потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.______________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

	
	Приложение №2

к постановлению Клинцовской городской администрации 

от «31» 07.2014г. № 2194


СОСТАВ

 комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

	Ларионова Т. Ф.
	– начальник отдела ЖКХ, энергетики, строительства и тарифно - ценовой политики Клинцовской городской администрации, председатель комиссии.

	Чентырев В. А.
	 – начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС                                             г. Клинцы Брянской области», заместитель председателя комиссии.


	Нынченко М. В.
	- специалист отдела ЖКХ, энергетики, строительства и тарифно - ценовой политики Клинцовской городской администрации, секретарь комиссии.



	Члены комиссии:


	

	Новикова Т. А.
	- заместитель начальника отдела ЖКХ, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации;



	
	- представитель Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию); 




